黄山学院二级单位采购供应商报价函
（货物类）
1、采购单位：黄山学院经济管理学院
2、采购项目名称：数智商科产业学院选品课程实践设备
3、采购预算：4.8万元
4、采购需求：包括箱包行走颠簸试验机、箱包跌落试验机、箱包振荡试验机三台设备；供货期；2025年12月20日；付款方式；验收后支付货款。
5、提交报价时间地点及联系方式： 2025年12月10日下午5点前，黄山学院横江校区文萃楼207室，联系人：钱老师，联系电话：18955942738。
6、评审办法：有效低价
7、供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②其他材料（五年原厂保修期承诺。）
8、供应商报价一览表

	是否完全响应采购需求
	填“是”或“否”

	供货品目
	生产厂家及型号
	数量及单位
	单价

（万元）
	总价

（万元）

	箱包行走颠簸试验机
	生产厂家：骏谚 型号：JY-6807         
控制方式：彩色触摸屏（方便实用），人机界面操作方式。

测试功能：  在测试过程中的间歇时间可以调整，具有记忆功能

测试速度：0-5km/h （可调）

辅助功能：中途轮子掉落感应到会自动停机。

颠簸板：大障碍快6个，小障碍块6个 

皮带规格：传送带长度3300mm

拉杆箱测试角度调节：手轮快速调节

外形尺寸：2050*1000*1400mm

重量：326KG（裸重）
电源：AC220V  50HZ 
	1台
	
	

	箱包跌落试验机
	生产厂家：骏谚 型号：JY-6511 

跌落高度：400-1500mm

时间最大重量：80kg

高度显示方式：数字式

跌落方式：电动式

复位方式：手动式

试品装夹方式：菱、角、面

底板尺寸：1400*1200*10mm

时间最大尺寸：1000*800*1000mm

试验台外形尺寸1400*1200*2200mm

跌落误差：±10mm

跌落平面误差：〈1°

净重：300kg左右

控制箱：分离式立式控制箱，采用防静电喷漆烤漆

工作电源：220v
	1台
	
	

	箱包振荡试验机
	生产厂家：骏谚 型号：JY-6809             冲击装置：质量为8.1kg±0.2kg，上下运动单向行程为150mm±5mm

冲击高度：0~200mm可调

振动方式：弹簧式1.79kg/mm，（17.54±0.88）N/mm

控制模式：PLC+触摸屏，可预置、编辑冲击模式（新标准要求的一种冲击测试）

测试速度：20次/分钟

最大负载：100kg

次数设定：0~999.9小时，自动停机（停电记忆功能）

测试软件：自主研发V1.0测试软件

安全保护装置：光电传感器

测试夹具：拉杆箱把手夹具、双肩背带夹具各一套

机台尺寸：（150X200X2900）mm（L*W*H）

机台重量：200kg（约）

电源：AC220V   50HZ
	1台
	
	

	合计
	（大写）

	售后服务承诺
	包运输及卸货、包开13%增值税发票。

	备  注
	我方将严格执行国家相关规范标准。我方对供货质量及交付使用后正常售后维保负责。以上设备质保3年。


供应商全名：（公章）                    联系人：

报价日期：                             联系电话：
